
[image: image1.wmf]
 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ           Ριζοσπαστών Βουλευτών 7            49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                              Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών                  Αρμ. Υπαλ.:  Αμαλία Μπούα

                   

Τηλ: 26610-87653 Fax: 26610-87632
	                  Κέρκυρα 13/07/2011

           


Θέμα : Διευκρινήσεις  και απαντήσεις  επί ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία που διεξάγει τον  διαγωνισμό «Προμήθειας και τοποθέτησης κινητών βιβλιοστασίων  για τον εξοπλισμό  της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Σας γνωρίζουμε ότι :

· Στο   κεφάλαιο  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ   και ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΤΟΥ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ    ΣΤ’  παράγραφος β   πρέπει  να διαγραφεί η απαίτηση  για Πιστοποιητικό  ISO 1400:2004 επί ποινή αποκλεισμού ,  του αντιπροσώπου προμηθευτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν όπως περιγράφονται στο ως άνω κεφάλαιο.

· Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες και όχι 180  όπως ολογράφως αναγράφεται στην παραγρ.1.2 του Παραρτήματος  Β.

· Δεν είναι δεσμευτική η προτεινόμενη από την Υπηρεσία διάταξη του συστήματος  με τις αρχικές μονάδες και τις μονάδες επέκτασης.  Είναι αποδεκτή ενδεχόμενη εναλλακτική πρόταση διάταξης των βιβλιοστασίων από την οποία να προκύπτουν συνολικά τεμάχια μονάδων  ίσα ή περισσότερα από τα συνολικά απαιτούμενα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΣΤ΄.

Σχετικά με ερωτήματα που έχουν τεθεί :

ΕΡΩΤ. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν είναι αποδεκτό να τροποποιηθούν τα μήκη των μονάδων, που απαρτίζουν την συστοιχία σε συνδυασμό ωφέλιμου πλάτους ραφιών 970 και 770 mm (αντί 870-900 mm), με τελικό αποτέλεσμα το ίδιο συνολικό μήκος που δίνετε σε κάθε βιβλιοστάσιο (με μικρές αποκλίσεις).

ΑΠΑΝΤ.: Το σχέδιο που προτείνεται είναι ενδεικτικό. Μπορεί να γίνει συνδυασμός ραφιών διαφορετικών διαστάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος χώρου. Το ωφέλιμο πλάτος των ραφιών δεν μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερο των 970 mm, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αντοχή και η ελάχιστη παραμόρφωση.

ΕΡΩΤ.: Παρακαλώ ενημερώστε μας για τον αριθμό των ραφιών που πρέπει να τοποθετηθούν σε κάθε μονάδα.

ΑΠΑΝΤ.: Στη σελ. 25 αναφέρεται ενδεικτικά: «Δεκατέσσερα (14) ράφια συν δύο (2) ράφια οροφής (επτά ράφια και ένα ράφι οροφής ανά όψη)». Εφόσον εξασφαλίζονται η ευστάθεια, η αντοχή και η ασφάλεια των συστημάτων, μπορεί να περιλαμβάνονται περισσότερα ράφια, όχι όμως λιγότερα.

ΕΡΩΤ.: Σύμφωνα με την διακήρυξη, στα ράφια στην σελ. 27 ζητάτε να είναι μεταλλικά και μετά αναφέρετε πρόσοψη (σόκορο), παρακαλώ  διευκρινίστε μας  τι εννοείται με αυτό.

ΑΠΑΝΤ.: Πρόσοψη του ραφιού είναι η οριζόντια μετώπη του μεταλλικού ραφιού που βλέπει κανείς όταν παρατηρεί μια μονάδα από την πλευρά που τοποθετούνται τα βιβλία. 

ΕΡΩΤ.: Σύμφωνα με την διακήρυξη δίνετε ύψος 2500 mm, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν το ύψος  αυτό  είναι το συνολικό ύψος του συστήματος και πρέπει να υπολογιστεί από το δάπεδο.

ΑΠΑΝΤ.: Στην περιγραφή των ορθοστατών (σελ. 27) αναφέρεται:  «Συνολικού ύψους 2400– 2500 mm». Συνεπώς το ύψος της βάσης είναι επιπλέον.

ΕΡΩΤ.: Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής των τροχιογραμμών επιτρέπεται η διαμόρφωση του δαπέδου με ή χωρίς επικλινείς επιφάνειες;

ΑΠΑΝΤ.: Η διαμόρφωση του δαπέδου πρέπει να επιτρέπει ανεμπόδιστα πάντα την κίνηση προσώπων και τροχήλατων μέσων μεταφοράς, σύμφωνα με τη σελ. 25 της διακήρυξης: «Οι τροχιογραμμές πρέπει να είναι πακτωμένες κατάλληλα στο υπάρχον δάπεδο ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο πρόσθετο δάπεδο ώστε να μην εμποδίζεται η κίνηση προσώπων και τροχήλατων μέσων μεταφοράς».

ΕΡΩΤ.: Ο αριθμός των ραγών μπορεί να τροποποιείται (να απαιτούνται λιγότερες ή περισσότερες) σύμφωνα με την μελέτη και τον σχεδιασμό της εκάστοτε εταιρείας;

ΑΠΑΝΤ.: Στη σελ. 25 της διακήρυξης αναφέρεται: «Κάθε μονάδα κινείται πάνω σε δύο τουλάχιστον (κατά ορθοστάτη)  συμπαγείς  τροχιογραμμές (ράγες).» Παρόλα αυτά  ο αριθμός των ραγών μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις ειδικές προδιαγραφές του προσφερόμενου συστήματος. 

ΕΡΩΤ: Αν τα πιστοποιητικά περί μη θέσης σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση κ.λ.π. της παρ. 1.6.7.3 θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της προσφοράς ή αργότερα από τον υποψήφιο ανάδοχο κατά το στάδιο της κατακύρωσης εφ’ όσον, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 118/07, περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς η υπεύθυνη δήλωση  ΥΔ1 του Παραρτήματος Η΄. 

ΑΠΑΝΤ: Προκύπτει από την ανάγνωση του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β  παραγ.1 (Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών)  της Προκήρυξης. 

Για την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό

Ελλη Ανθη

Αμαλία Μπούα

Κατερίνα Παπακωνσταντίνου

_163281856.wmf

